**鄂尔多斯市东胜区温馨万家物业管理服务有限责任公司**

**鄂尔多斯市东胜区炜业万康物业管理有限责任公司**

**日用劳保用品、工程用品供应商入围**

**竞争性谈判文件**

**招标编号：HJWY-2024-03**

**编制日期：2024年 12月15日**

1. **招标公告**

鄂尔多斯市东胜区炜业万康物业管理有限责任公司、鄂尔多斯市东胜区温馨万家物业管理服务有限责任公司关于日用劳保用品、工程用品供应商入围组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的单位参与。

1. **项目编号：HJWY-2024-003**
2. **项目名称：**

鄂尔多斯市东胜区炜业万康物业管理有限责任公司、鄂尔多斯市东胜区温馨万家物业管理服务有限责任公司日用日用劳保用品、工程用品供应商入围。

1. **招标内容：**
2. 招标范围：

第一包：保洁、保安日用劳保用品

第二包：工程维修配件（日用劳保用品、水暖、消防、监控）

2、 项目概况：在合同约定的有效期内，投标人按招标人指定地点分期分批送货。

3、 本项目服务期限：2025年度-2027年度，合同分年度签订。

1. **投标人资格要求**
2. 在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人，注册资金≥50 万元人民币。
3. 具有劳保用品经营资质。
4. 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在递交投标文件截止时间止的近三年内没有违法、违规等不良记录。
5. 投标人在递交投标文件截止时间止的近三年内，没有司法机关或纪律检查机关已书面认定的行贿记录。
6. 本项目不接受联合体投标。
7. **投标报名及招标文件的获取**

1、报名时间：2024年12月30日—2025年1月2日下午5:30 （节假日不休息）

2、报名地点：鄂尔多斯市东胜区温馨万家物业管理服务有限责任公司402室。

3、报名时需提交的资料：

①授权委托书；②身份证复印件；营业执照④生产厂家针对该产品的授权代理书加盖单位印章的复印件。

4、提交报价物资的样品。

**六、开标时间及地点**

1.开标时间：2025年 1 月 7日 上 午 9 时 00 分

2.开标地点：弘基炜业控股集团办公楼4楼403会议室。

3.届时请投标人准时出席。

**七、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在《鄂尔多斯市弘基炜业控股集团有限公司网站》上发布。

**八、联系方式**

招标人：鄂尔多斯市东胜区温馨万家物业管理服务有限责任公司

鄂尔多斯市东胜区炜业万康物业管理有限责任公司

联系人： 高超 田峰

联系电话： 15540366880 18604778086

# 

# **第二章 投标人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.1 | 采购人 | 鄂尔多斯市东胜区炜业万康物业管理有限责任公司  鄂尔多斯市东胜区温馨万家物业管理服务有限责任公司 |
| 1.1.2 | 采购项目名称 | 见公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 第一包：保洁、保安日用劳保用品  第二包：工程维修配件（日用劳保用品  、水暖、消防、监控） |
| 1.3.2 | 交货期 | 按照需求安排发运至指定地点 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标方指点地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 |  |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 见公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | 供应商不得有弄虚作假、串通等行为. |
| 1.5.1 | 谈判预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.6.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：  分包金额要求：  对分包人的资质要求： |
| 1.7.1 | 响应文件 | 响应文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。 |
| 1.7.2 | 技术性能指标 | 供应商应根据招标文件的要求提货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。 |
| 1.7.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准。 |
| 10.3 | 付款方式 | 见合同 |
| 10.4 | 交货方式 | 见合同 |

# **第三章 招标文件**

**一、 招标文件的构成**

1、要求提供的产品及服务、招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共五章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标文件

第四章 产品需求一览表及总体要求

第五章 合同条款及合同格式

第六章 附件（投标文件格式）

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项和条款。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**二、招标文件的澄清**

1、任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应在开标日期3天之前以书面形式通过邮件发送至招标机构指定邮箱，并加盖公章或由法定代表人或其授权代表签字。

2、招标机构视澄清问题的具体情况，统一做出处理。在其认为必要时，将对提出的问题以邮箱答复（包括提出的问题，但不标明所澄清问题的来源）并通知收到了招标文件的所有潜在投标人。

**三、 招标文件的修改**

1、在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人和招标机构均可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件以补遗漏资料的形式进行修改。

2、招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标机构将以书面形式通知所有收到了招标文件的潜在投标人，该文件对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构发回投标人指定邮箱予以确认。对收到补遗书而不予确认的按已收到处理。

3、为使投标人有充分时间招标文件进行研究，招标机构和招标人可适当推迟投标截止期，并以书面形式通知已收到了招标文件的所有潜在投标人。

**四、投标文件的编制**

**（一）投标语言和计量单位**

1、投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。支持资料和已印刷的文献以中文为准。

2、投标文件中的计量单位一律使用SI（国际单位）单位表示。

3、投标人必须对投标文件的真实性和准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为签订合同的重要法律依据。

**（二） 投标文件的构成**

1、投标文件应包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）技术规格响应/偏离表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）按招标文件“投标人须知”、“货物名称及要求”的要求编写的有关文件。

（6）法定代表人授权书

（7）资格证明文件，包括：资格声明，制造商资格声明，制造商技术服务承诺书，银行资信证明，本须知3.1所要求的合格的投标产品有关证书或证明材料，投标人须提供近三年（2021-2023年）的同类产品销售业绩清单及合同复印件。

（8）营业执照

提供上一年度年检合格并加盖法人公章的复印件；若地方工商部门对年审有特别规定的，应提供相关文件的复印件。

（9）投标保证金

满足本须知15条所规定的要求。

（10）其他所需文件（投标人认为上述文件不能充分反映的但对其投标有利的文件）。

2、除提供打印的投标文件外，还需提交投标文件的电子版文件。

**（三）投标文件的编写**

1、 投标人应根据招标文件第五章中提供的统一格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表、技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表、法定代表人授权书、资格证明文件等，并按招标文件的要求编写其他投标文件。

2、 投标文件需编写目录并按规定装订成册。未经招标机构许可，投标人不得在投标文件中自行删改招标文件中规定的格式、条款和技术规格等内容。

**（四）投标报价**

1、投标人应按投标分项报价表中规定的内容填写投标报价，标明投标产品的单价和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容。

2、 投标分项报价表中的价格应包括本招标文件规定的所有费用，计算时均以产品从中华人民共和国境内提供并到达指定的交货地点为依据。投标总价包括：产品出厂价（含进口部件或进口原材料的全部关税、增值税和其他税）、应缴纳的增值税和其他税、产品运至最终目的地的运输费、保险费、测试费、检验费、验收及技术培训费、技术服务费等伴随产品交运的有关费用和其他伴随服务费、以及招标文件所要求的所有内容。

3、投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。

4、投标人所报的中标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将由招标机构判定是否为非实质性响应投标而决定是否予以拒绝。

**5、招标特别说明：**

本次招标按照**含税（增值税专用发票）价格进行报价，最低价报价中标原则，允许二次报价。**

**该项目中选价格供货周期为：12个月（即2025年01月01日至2025年12月31日止），报价人在所要求的供货期内固定综合单价不调整。按照实际到货验收合格的数量进行价款结算。**

**在供货周期内，如供货物资出现质价不符、以次充好的情况，招标人可随时更换供应商。**

**（五）投标货币**

投标人提供的产品和服务一律以人民币报价。

**（六）证明投标人合格和资格的文件**

1、投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，必须按照招标文件第五章所提供的相应附件的要求填写全部问题和信息，这些文件将作为投标文件的一部分。

2、投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

（1）如果投标人按照合同提供的产品不是投标人自己制造的，投标人应得到产品制造商同意其在本次投标中提供该产品的正式授权书的原件（格式见第五章）和制造商技术服务承诺书的原件；

（2）证明投标人和产品制造商已具备履行合同所需的财务、技术、生产能力、备件供应及维修能力的文件，包括：完成本项目所需的装备和设施、专业技术队伍等方面的情况；

（3）证明投标人和产品制造商能满足招标文件中业绩要求的有关文件（近三年），包括：同类产品或投标产品在国内大型矿山企业稳定运行的客户名单及其联系方式、同类产品或投标产品的供货合同复印件或验收报告复印件或中标通知书复印件等；

（4）投标人开户银行在开标日前3个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件。银行资信证明中应写明投标人账户资金往来情况、执行结算纪律情况、欠息等情况。

（5）提供本须知第9.1条要求的其他相关文件。

**（七）证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件**

1、 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下产品和服务的合格性符合招标文件的规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

2、产品和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对产品和服务原产地的说明，并由装运产品时出具的原产地证书证实。

3、证明产品和服务与招标文件的要求相一致的文件。上述文件和资料可以是：技术方案、产品说明书、正式彩色印刷的产品样本等文字资料，以及实物照片、图纸和计算数据等，内容应包括：

（1）产品主要技术指标和性能的详细说明，不局限于对第三章的响应；

（2）投标人应根据其商务能力和技术水平，对照招标文件的有关条款按“技术规格响应/偏离表”和“商务条款响应/偏离表”的格式用具体文字（不得简写为“符合”、“满足”等）逐条说明所提供的产品和服务已对招标文件做出了实质性响应，并申明与招标文件有关条款的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标文件必须提供所投产品的具体参数值。否则，评标时其投标将有可能被认为是未对招标文件做出实质性响应而中止对其作进一步的评审。

4、投标人在阐述上述第14.3（2）时应注意，招标文件技术规格中指出的工艺、材料或产品的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

**（八）投标保证金**

本次招标不收取投标保证金。

**（九）投标有效期**

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

**（十）投标文件的密封和标记**

1、投标人必须把技术标和商务标单独密封、技术标和商务标正本分别密封，各自的副本可以合并密封，并标明招标编号、投标服务名称及“正本”或“副本”。

2、投标人应将“开标一览表”和“技术、商务偏离招标文件要求明细表”分别单独密封，并在信封上分别标明“开标一览表”“ 技术、商务偏离招标文件要求明细表”字样，然后将“开标一览表”装入商务标的正本密封袋中密封，将“技术、商务偏离招标文件要求明细表” 装入技术标的正本密封袋中密封。

3、投标人须提交四份投标文件，其中正本一份，副本三份。无论中标与否，标书均不退还，招标人具有处置投标标书的一切权利。

4、每一密封信封上注明开标之前（指投标函中规定的开标日期及时间）“不准启封”的字样。

**（十一）递交投标文件的地点和截止时间**

1、投标文件的递交地点：鄂尔多斯市弘基炜业控股集团有限公司402室

2、递交投标文件的截止时间： 2025 年 1 月 7 日 9:00时前。

3、凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

4、投标文件密封不符要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

5、超过递交投标文件截止时间的，招标人将拒绝接收投标文件。

6、招标人将对接收投标文件情况进行登记。

**（十二）开标地点及开标时间**

1、开标地点： 鄂尔多斯市弘基炜业控股集团有限公司4楼403会议室

2、开标时间： 2025 年 1 月7 日 9:00 时

1. **产品需求一览表及总体要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保洁日常易耗品明细** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **材质** | **图片** | **数量** | **单价** |
| 1 | 线手套 |  | 1包/10双 |  |  | 200包 |  |
| 2 | 手套 |  | 橡胶 |  |  | 35包 |  |
| 3 | 半胶手套 |  | 宏星/均码 |  |  | 65包 |  |
| 4 | 胶皮手套 |  | 米黄 |  |  | 15包 |  |
| 5 | 胶皮手套 |  | 厚/加绒/长袖 |  |  | 10包 |  |
| 6 | 一次性手套 |  | 橡胶/100只 | 橡胶 |  | 10盒 |  |
| 7 | 加棉手套 |  |  |  |  | 10包 |  |
| 8 | 大扫帚 |  | 竹鸡 |  |  | 280把 |  |
| 9 | 扫把 |  | 单装/塑料 |  |  | 45把 |  |
| 10 | 小扫把 |  |  | 高粱 |  | 30把 |  |
| 11 | 防风扫斗 |  |  | 塑料 |  | 10个 |  |
| 12 | 套扫 |  |  |  |  | 80套 |  |
| 13 | 尘推 |  | 80CM |  |  | 15套 |  |
| 14 | 尘推 |  | 1米 | 1米 |  | 15套 |  |
| 15 | 尘推 |  | 60㎝ |  |  | 15套 |  |
| 16 | 洗洁精 | 立白 | 408g/瓶（28瓶/箱） |  |  | 20箱 |  |
| 17 | 洗洁精 |  | 立白/408g |  |  | 20箱 |  |
| 18 | 洗洁精 |  | 10公斤 |  |  | 50桶 |  |
| 19 | 洗衣粉 |  | 1件 |  |  | 10件 |  |
| 20 | 洗衣粉 |  | 汰渍/1.36kg/袋 |  |  | 420袋 |  |
| 21 | 洗手液 |  |  | 500g |  | 100瓶 |  |
| 22 | 洗手液 |  | 泡沫 |  |  | 20瓶 |  |
| 23 | 除胶剂 |  | 爱博/450ml |  |  | 300瓶 |  |
| 24 | 洁厕灵 | 超威 | 500g |  |  | 100桶 |  |
| 25 | 洁厕灵 |  | 3.8L | 液体 |  | 30桶 |  |
| 26 | 便池清洁块 |  | 三角状 | 个 |  | 200块 |  |
| 27 | 钢丝清洁球 |  | 1袋/10个 |  |  | 10袋 |  |
| 28 | 消毒液 |  | 500ml/（24瓶/箱） |  |  | 500瓶 |  |
| 29 | 消毒液 |  | 3.8L/桶 | 液体 |  | 25桶 |  |
| 30 | 消毒片 |  | 84 | 片状 |  | 100瓶 |  |
| 31 | 毛巾 |  |  |  |  | 200块 |  |
| 32 | 百洁布 |  | 40\*40 | 好质量 |  | 200块 |  |
| 33 | 拖布 |  | 鹿皮 |  |  | 50把 |  |
| 34 | 拖布 |  | 美佳洁/木头把，布头 | 木头把布头 |  | 200把 |  |
| 35 | 拖布 |  | 毛巾条 | 毛巾条 |  | 200把 |  |
| 36 | 垃圾桶 |  | 240L/塑料 |  |  | 200个 |  |
| 37 | 垃圾桶 |  | 660L | 铁质 |  | 10个 |  |
| 38 | 垃圾桶 |  | 10L | 塑料 |  | 50个 |  |
| 39 | 垃圾桶 |  | 脚踏式/10L | 塑料 |  | 30个 |  |
| 40 | 拖地桶 |  | 彩霸 | 塑料 |  | 50个 |  |
| 41 | 马桶刷 |  | 圆形马卡龙 |  |  | 80个 |  |
| 42 | 马桶刷 |  | 套装 | 塑料 |  | 50套 |  |
| 43 | 电梯不锈钢保养油 |  | 3.8L | 桶 |  | 80桶 |  |
| 44 | 尘推油 |  |  |  |  | 50桶 |  |
| 45 | 方巾 |  | 正方形 | 棉布 |  | 20块 |  |
| 46 | 鹿皮 |  | 30\*60CM | 鹿皮 |  | 80块 |  |
| 47 | 云石铲刀 |  | 把 | 铁质 |  | 80把 |  |
| 48 | 耙子（大） |  | 细齿 | 铁 |  | 50把 |  |
| 49 | 耙子（小） |  | 细齿 | 铁 |  | 50把 |  |
| 50 | 粘钩 |  | 个 |  |  | 50个 |  |
| 51 | 香盒 |  | 爱家 70g | 塑料 |  | 10个 |  |
| 52 | 卫生纸 | 优选 | 182\*115/1000G | 纸质 |  | 100提 |  |
| 53 | 卫生纸 |  | 雪亮/1200G | 纸质 |  | 100提 |  |
| 54 | 卫生纸 |  | 心相印/空心/1400g | 纸 |  | 100提 |  |
| 55 | 抽纸 |  | 提/96包/400抽 | 纸 |  | 10提 |  |
| 56 | 擦手纸 |  | 利顺 | 纸质 |  | 90包 |  |
| 57 | 喷壶 |  | 200ML | 塑料 |  | 10个 |  |
| 58 | 大喷壶 |  | 550ML | 塑料 |  | 10个 |  |
| 59 | 玻璃刮子 |  | 白云清洁 | 不锈钢+塑料 |  | 40把 |  |
| 60 | 吸铁擦玻璃器 |  | 吸铁式 | 铁 |  | 10个 |  |
| 61 | 玻璃水 |  | 12瓶/箱 | 件 |  | 10 |  |
| 62 | 伸缩杆 |  | 白云清洁 | 不锈钢+塑料 |  | 30根 |  |
| 63 | 垃圾袋 |  | 1.2米 | 塑料 |  | 10捆 |  |
| 64 | 垃圾袋 |  | 1米 | 塑料 |  | 10捆 |  |
| 65 | 垃圾袋 |  | 0.6\*0.8米 | 塑料 |  | 10捆 |  |
| 66 | 垃圾袋 |  | 50\*60cm加厚小 | 塑料 |  | 10捆 |  |
| 67 | 垃圾袋 |  | 小垃圾桶使用 | 塑料 |  | 10捆 |  |
| 68 | 马桶强效除垢剂 |  | 500g | 液体 |  | 20瓶 |  |
| 69 | 空气清新剂 |  | 450ML | 液体 |  | 20箱 |  |
| 70 | 芳香球 |  | 200G | 固体 |  | 50袋 |  |
| 71 | 清洁卫生间中警示牌 |  | A字形 | 塑料 |  | 10个 |  |
| 72 | 雪铲 |  | 塑料 | 塑料 |  | 50把 |  |
| 73 | 冰铲 |  | 铁 | 铁 |  | 30把 |  |
| 74 | 钥匙盘 |  | 铁 | 铁 |  | 10个 |  |
| 75 | 尼龙编织袋 |  | 大号 | 聚丙烯 |  | 500个 |  |
| 76 | 卫生球 |  |  |  |  | 50袋 |  |
| 77 | 大盘纸 |  |  |  |  | 10箱 |  |
| 78 | 除垢剂 |  | 白云 |  |  | 10瓶 |  |
| 79 | 除油剂 |  | 3.8L |  |  | 10瓶 |  |
| 80 | 尘推套 |  |  |  |  | 40个 |  |
| 81 | 藏香 |  |  |  |  | 5箱 |  |
| 82 | 防风扫斗 |  |  |  |  | 30个 |  |
| 83 | 打草绳 |  |  |  |  | 30个 |  |
| 84 | 隔离桩 |  | 可分离/高55CM/厚2MM | 铁 |  | 30个 |  |
| 85 | 隔离桩 |  | 高55CM/厚2MM（固定式） | 铁 |  | 30个 |  |
| 86 | 草酸 |  | 25公斤 | 桶 |  | 10桶 |  |
| 87 | 柞水车 |  | 白云清洁/112.2\*51\*96 | 塑胶 |  | 10个 |  |
| 88 | 灭蝇杀剂 |  | 600ML | 液体 |  | 20瓶 |  |
| 89 | 草甘膦 |  |  |  |  | 20瓶 |  |
| 90 | 花肥 |  |  |  |  | 30袋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程用品明细** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **照片** | **品牌** | **规格型号** | **材质** | **数量** | **单价** |
| 1 | 人字梯 |  |  | 2M |  | 5 |  |
| 2 | 人字梯（铝合金） |  |  | 2M |  | 5 |  |
| 3 | 人字梯 |  |  | 4M |  | 5 |  |
| 4 | 人字梯（伸缩） |  |  | 8M |  | 5 |  |
| 5 | 管钳 |  |  | 250 |  | 5 |  |
| 6 | 管钳 |  |  | 300 |  | 5 |  |
| 7 | 管钳 |  |  | 350 |  | 5 |  |
| 8 | 管钳 |  |  | 450 |  | 5 |  |
| 9 | 尖占子 |  |  |  |  | 5 |  |
| 10 | 扁占子 |  |  |  |  | 5 |  |
| 11 | 钢锯弓架 |  |  | 12寸（300MM） |  | 5 |  |
| 12 | 压线钳子 |  |  | YQK--240 |  | 5 |  |
| 13 | 护套线 |  |  | 国标/1.5m㎡/2芯/100m |  | 10 |  |
| 14 | 护套线 |  |  | 国标/2.5m㎡/2芯/100m |  | 10 |  |
| 15 | 护套线 |  |  | 国标/4m㎡/2芯/100m |  | 10 |  |
| 16 | 护套线 |  |  | 国标/6m㎡/防冻 |  | 10 |  |
| 17 | 自喷漆 |  |  | 230g |  | 30 |  |
| 18 | 麻 |  |  |  |  | 5斤 |  |
| 19 | 黄色划线漆 |  |  | 20公斤 |  | 20桶 |  |
| 20 | 稀料 |  |  |  |  | 20桶 |  |
| 21 | 管道井钥匙 |  |  |  |  | 100把 |  |
| 22 | 锁闭阀钥匙 |  |  |  |  | 100个 |  |
| 23 | 锹把 |  |  |  |  | 10根 |  |
| 24 | 搞头 |  |  |  |  | 10把 |  |
| 25 | 电镐头 |  |  | 一字、十字 |  | 10根 |  |
| 26 | 铁锹 |  |  | 圆头/方头 |  | 10把 |  |
| 27 | 铁丝 |  |  | 8号/22号 |  | 10把 |  |
| 28 | 不锈钢钻头 |  |  | 6/8/10/12/14 |  | 10把 |  |
| 29 | 管道井锁芯 |  |  | 3CM\*3CM |  | 70个 |  |
| 30 | 绝缘鞋 |  |  | 42/41 |  | 10双 |  |
| 31 | 防冻电线 |  |  | 4平方 |  | 5卷 |  |
| 32 | 工程头灯 |  |  |  |  | 30个 |  |
| 33 | 万用表 |  |  | 9205 |  | 5块 |  |
| 34 | 火碱 |  |  | 25KG |  | 20袋 |  |
| 35 | 电伴热 |  |  | 10MM阻燃型/100m |  | 100米 |  |
| 36 | 融雪剂 |  |  | 50kg |  | 100袋 |  |
| 37 | 拔线钳子 |  |  |  |  | 10把 |  |
| 38 | 尖嘴钳子 |  |  | 8寸 |  | 10把 |  |
| 39 | 得力老虎钳子 |  |  | 8寸 |  | 10把 |  |
| 40 | 活口扳手 |  |  | 450 |  | 10把 |  |
| 41 | 内六角扳手 |  |  | 梅花内六角 |  | 10把 |  |
| 42 | 梅花扳手 |  |  | 17-19 |  | 10把 |  |
| 43 | 切割机砂轮片 |  |  |  |  | 50个 |  |
| 44 | 水裤 |  |  |  |  | 10套 |  |
| 45 | 线轴 |  |  | 直径30cm\宽22 |  | 5个 |  |
| 46 | PPR剪刀 |  |  | 20-32 |  | 10把 |  |
| 47 | 壁纸刀 |  |  |  |  | 10把 |  |
| 48 | 强光手电 |  |  | 氙气/远射1000米 |  | 10把 |  |
| 49 | 焊条 |  |  | 2.5 |  | 10包 |  |
| 50 | 时控开关 |  |  | KG316T/德力西 |  | 10个 |  |
| 51 | 雨衣 |  |  | 上衣+裤子 |  | 10套 |  |
| 52 | 发泡胶（带嘴） |  |  | 华筑/750ml |  | 10箱 |  |
| 53 | 水不漏 |  |  | 龙圣/2.0Kg |  | 10箱 |  |
| 54 | 水泵管钳 |  |  | 12寸 |  | 10把 |  |
| 55 | 硬铜线 |  |  | 国标/2.5m㎡/100m |  | 10卷 |  |
| 56 | LED声控灯 |  |  | 3W/佛山 |  | 200 |  |
| 57 | 充电手电钻 |  |  | 12W | 金属 | 5把 |  |
| 58 | 三项污水泵 |  |  | 1500W/15米 | 铁质 | 10台 |  |
| 59 | 一炮通疏通器 |  |  | 亿家通 | 塑料 | 5个 |  |
| 60 | 十字头平头改锥 |  |  | 长14公分 | 铁质 | 10把 |  |
| 61 | 灯泡 |  |  | 10W/FSL | 玻璃 | 50 |  |
| 62 | LED灯泡 |  |  | 28W | LED | 50 |  |
| 63 | LED球泡 |  |  | 公牛/30W | LED | 50 |  |
| 64 | 节能灯 |  |  | 3w | LED | 50 |  |
| 65 | LED灯泡 |  |  | 5W | LED | 50 |  |
| 66 | LED灯泡 |  |  | 10W | LED | 50 |  |
| 67 | 节能灯 |  |  | 优点照明/5w |  | 50 |  |
| 68 | 节能灯 |  |  | 高富帅18w |  | 50 |  |
| 69 | LED灯泡 |  |  | 18瓦 | LED | 50 |  |
| 70 | 螺口U型节能灯 |  |  | 18W |  | 50 |  |
| 71 | LED声光控灯 |  |  | 4W/个 |  | 50 |  |
| 72 | 楼道声光控灯泡 |  |  | 绿鸟7W | 声光控 | 50 |  |
| 73 | LED楼道声控灯泡 |  |  | 绿鸟照明/5W | LED | 50 |  |
| 74 | LED声控灯 |  |  | 绿鸟照明/8W | PVC | 50 |  |
| 75 | LED声控灯 |  |  | 得皓照明/12w |  | 50 |  |
| 76 | 佛山LED庭院射灯 |  |  | 佛山/50W | PVC外罩反光模 | 50 |  |
| 77 | LED射灯 |  |  | 100W |  | 50 |  |
| 78 | LED吸顶灯 |  |  | 直径30cm | LED | 50 |  |
| 79 | 佛山日光灯 |  |  | 佛山/1.2米\*36W | 金属罩 | 50 |  |
| 80 | 灯管 |  |  | 60CM长 T8/765 18W |  | 50 |  |
| 81 | 灯管 |  |  | 1.2=20W/LEDT8 | 玻璃 | 50 |  |
| 82 | 佛山日光灯角、 灯架 |  |  | 佛山/1.2米\*36W | 金属罩 | 50 |  |
| 83 | 灯珠 |  |  | 220V | 玻璃的 | 50 |  |
| 84 | 灯口 |  |  |  | 塑料 | 50 |  |
| 85 | 瓷灯口 |  |  |  | 瓷 | 50 |  |
| 86 | 灯座 |  |  | 高48MM直径104MM | 胶木 | 50 |  |
| 87 | 继电器 |  |  | JZ7-62/220V |  | 10 |  |
| 88 | 电磁继电器 |  |  | 220V/5A |  | 10 |  |
| 89 | 继电器 |  |  | 10A |  | 10 |  |
| 90 | 空开 |  |  | 德力西/3p/63 |  | 10 |  |
| 91 | 2P空开 |  |  | 20A | 德力西 | 10 |  |
| 92 | 2P空开 |  |  | 40A | 德力西 | 10 |  |
| 93 | 空开 |  |  | 德力西/2p/63 |  | 10 |  |
| 94 | 空开 |  |  | 德力西/1p/63 |  | 10 |  |
| 95 | 空开 |  |  | 10A单P |  | 10 |  |
| 96 | 单P空开 |  |  | 6A |  | 10 |  |
| 97 | 空开 |  |  | 32/3P德力西 |  | 10 |  |
| 98 | 漏电空开 |  |  | 32A双P |  | 10 |  |
| 99 | 漏电空开 |  |  | 20A单P |  | 10 |  |
| 100 | 漏电空开 |  |  | 2P63A | 塑料 | 10 |  |
| 101 | 三项四线漏保 |  |  | 20A |  | 10 |  |
| 102 | 交流接触器 |  |  | 领航者/1810 |  | 10 |  |
| 103 | 1210接触器 |  |  | 25A/220V |  | 10 |  |
| 104 | 交流接触器 |  |  | 380V/25A | 德力西 | 10 |  |
| 105 | 交流接触器 |  |  | 220V/25A/CJX2S-09 | CJX2S-09 | 10 |  |
| 106 | 热过载继电器 |  |  | 11A | JR36-20 | 10 |  |
| 107 | 热过载继电器 |  |  | JRS1-09-25 |  | 10 |  |
| 108 | 三项断路器 |  |  | 德力西/CDM10-100/3300 | 塑料外壳 | 10 |  |
| 109 | 护套线（国标） |  |  | 双盛永安/4平方 | 橡胶 |  |  |
| 110 | 软电缆线 |  |  | 2\*10平方/国标 |  | 5 |  |
| 111 | 硬铜线 |  |  | 4㎡ |  | 5 |  |
| 112 | 软铜电线 |  |  | 4平方 | 铜 | 5 |  |
| 113 | 防水线 |  |  | 2.5平方 | 2.5平方 | 5 |  |
| 114 | 万用表线 |  |  | 10A特尖108长 | 硅胶铜芯 | 5 |  |
| 115 | 地插 |  |  | 铜 | 10A 5孔 | 10 |  |
| 116 | 插头 |  |  | 2孔 | 塑料 | 10 |  |
| 117 | 插头 |  |  | 三相 |  | 10 |  |
| 118 | 多孔活动插板 |  |  | 公牛/4米/6插位 | 塑料 | 10 |  |
| 119 | 多孔活动插板 |  |  | 公牛/六插位/1.8米 | 加粗铜线 | 10 |  |
| 120 | 电池 |  |  | 南孚 |  | 10 |  |
| 121 | 万用表电池 |  |  | 9V250MAH | 方形 | 10 |  |
| 122 | 道闸遥控器电池 |  |  | 纽扣3V |  | 10 |  |
| 123 | 巡更棒专用电池 |  |  | 3v |  | 10 |  |
| 124 | 锁链 |  |  |  |  | 10 |  |
| 125 | 防火门锁子 |  |  | 大地迪高CB-SIA | 铁 | 10 |  |
| 126 | 锁子 |  |  | 恒环牌/38MM | 铜 | 10 |  |
| 127 | 锁子 |  |  | 一舟/50mm | 铁 | 10 |  |
| 128 | 锁子 |  |  | 10CM | 长锁梁 | 10 |  |
| 129 | 锁芯 |  |  | 长68MM宽29MM | 柄铝 | 10 |  |
| 130 | 锁芯 |  |  | 32.5mm+57.5mm | 铜 | 10 |  |
| 131 | 锁芯（防盗门） |  |  |  |  | 10 |  |
| 132 | 锁芯 |  |  | 肯德基门锁 | 铁质 | 10 |  |
| 133 | 防火门锁芯 |  |  | 9cm |  | 10 |  |
| 134 | 档案柜锁芯 |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 135 | 木门锁具 |  |  | 锁体125MM/锁长220mm | 不锈钢 | 10 |  |
| 136 | 门挂子 |  |  | 铁2寸 | 铁 | 10 |  |
| 137 | 卫生间平门指示锁 |  |  | ZZS-5 | 不锈钢 | 10 |  |
| 138 | 塑钢门窗锁点 |  |  | 铜 |  | 10 |  |
| 139 | 闭门器 |  |  | 20公分/120公斤 | 金属 | 10 |  |
| 140 | 闭门器 |  |  | 25公分/120公斤 | 铁质 | 10 |  |
| 141 | 单元门插销 |  |  | 宽2公分/长14公分 | 不锈钢 | 10 |  |
| 142 | 单元门手扣 |  |  |  | 铝合金/平底 | 10 |  |
| 143 | 合叶 |  |  | 铁质 | 铁质 | 10 |  |
| 144 | 高压防水胶布 |  |  |  |  | 10 |  |
| 145 | PVC防水胶布 |  |  | 九头鸟/10m\*18mm | PVC | 10 |  |
| 146 | 生料带 |  |  | 4g |  | 10 |  |
| 147 | 九头鸟胶带 |  |  |  |  | 10 |  |
| 148 | 反光警示胶带 |  |  | 5CM | 黑色+黄色 | 10 |  |
| 149 | 面板插座 |  |  | 5孔 |  | 10 |  |
| 150 | 面板开关 |  |  | 单开 |  | 10 |  |
| 151 | 开关 |  |  | 双开 |  | 10 |  |
| 152 | 白面板 |  |  | 86\*86mm | PC材质 | 10 |  |
| 153 | 声光控开关面板 |  |  | 86系列 | 塑料 | 10 |  |
| 154 | 安全出口指示牌墙贴 |  |  | 13\*31.5cm | PVC夜光丝印加泡沫板 | 10 |  |
| 155 | 安全指示牌 |  |  | 塑料/LED | 塑料 | 10 |  |
| 156 | 涂料滚子 |  |  | 美佳/宽24公分 | 个 | 10 |  |
| 157 | 涂料滚子 |  |  | 精品/宽12公分 | 个 | 10 |  |
| 158 | 钢丝刷 |  |  | 28厘米 | 钢丝 | 10 |  |
| 159 | 油漆刷子 |  |  | 精品/4寸 | 化纤 | 10 |  |
| 160 | 油漆刷子 |  |  | 精品/3寸 | 化纤 | 10 |  |
| 161 | 刮白刮板 |  |  | 8寸 | 铁的 | 10 |  |
| 162 | 刮白铲子 |  |  | 精品/4寸 | 铁的 | 10 |  |
| 163 | 刮白铲子 |  |  | 精品/3寸 | 铁的 | 10 |  |
| 164 | 刮白铲子 |  |  | 2寸 | 铁的 | 10 |  |
| 165 | 白水泥 |  |  | 牛元/2.0Kg | 袋 | 10 |  |
| 166 | 水泥 |  |  | 蒙西/325 | 复合 | 10 |  |
| 167 | 聚合物抗裂砂浆 |  |  | 40㎏ | 砂浆 | 10 |  |
| 168 | 扎带 |  |  | 宽1.8mm（500条/包） | 塑料 | 10 |  |
| 169 | 角磨机 |  |  | 得力 |  | 10 |  |
| 170 | 角磨机切片 |  |  |  |  | 10 |  |
| 171 | 角磨机铁片 |  |  | 大白鲨/11公分 | 铁的 | 10 |  |
| 172 | 木材锯片 |  |  | 手提式/标准 | 钢 | 10 |  |
| 173 | 石材锯片 |  |  | 手提式/标准 | 钢 | 10 |  |
| 174 | 砂轮切割片 |  |  | 100 | 砂质 | 10 |  |
| 175 | 石材切割片 |  |  | 100 |  | 10 |  |
| 176 | 锯条 |  |  | 300mm | 高碳钢 | 10 |  |
| 177 | 钢锯条 |  |  | 30公分 | 碳钢 | 10 |  |
| 178 | 壁纸刀片 |  |  | 铁质 | 铁质 | 10 |  |
| 179 | 云石铲刀刀片 |  |  | 18MM | 不锈钢 | 10 |  |
| 180 | 塑料布 |  |  | 2米 |  | 10 |  |
| 181 | 塑料布 |  |  | 4M（宽） | 塑料 | 10 |  |
| 182 | 绝缘胶垫 |  |  | 5m长\*1m宽\*0.5mm厚 | 生胶 | 10 |  |
| 183 | （耐压值10KV） | 10 |  |
| 184 | 雨伞 |  |  | 长柄 | 布 | 10 |  |
| 185 | 雨鞋 |  |  |  | 带胶帆布 | 10 |  |
| 186 | 防雨布 |  |  | 6\*8米 | 无 | 10 |  |
| 187 | 外墙涂料 |  |  | 20KG | 涂料 | 10 |  |
| 188 | 油漆 |  |  | 5KG/黑色 | 油漆 | 10 |  |
| 189 | 沥青防锈漆（黑） |  |  | 2.5公斤 |  | 10 |  |
| 190 | 反光漆 |  |  | 1L |  | 10 |  |
| 191 | 瓷白漆 |  |  | 宝塔山/15公斤 | 液体 | 10 |  |
| 192 | 美孚黄油 |  |  | 900克 | 油 | 10 |  |
| 193 | 螺丝松动液 |  |  | 450MI | 无 | 10 |  |
| 194 | 玻璃胶 |  |  | 得仕 | 300ml | 10 |  |
| 195 | PVC专用胶 |  |  | 江山金冠500ML | 胶 | 10 |  |
| 196 | 密封胶 |  |  | 得仕/DS-793 |  | 10 |  |
| 197 | 白乳胶 |  |  | 4千克 | 乳胶 | 10 |  |
| 198 | 哥俩好 |  |  | 30克 | 30克 | 10 |  |
| 199 | 万能胶 |  |  | 650ML | 液体 | 10 |  |
| 200 | 万能胶 |  |  | 500毫升 | 胶 | 10 |  |
| 201 | 75#水钻钻头 |  |  | 75MM |  | 10 |  |
| 202 | 不锈钢钻头 |  |  | 4.2 | 铁质 | 10 |  |
| 203 | 不锈钢钻头 |  |  | 8 | 不锈钢 | 10 |  |
| 204 | 不锈钢钻头 |  |  | 12 | 不锈钢 | 10 |  |
| 205 | 冲击钻钻头 |  |  | 型号6 | 钢 | 10 |  |
| 206 | 冲击钻钻头 |  |  | 8 | 铁 | 10 |  |
| 207 | 冲击钻钻头 |  |  | 10 | 铁 | 10 |  |
| 208 | 冲击钻钻头 |  |  | 12 | 铁 | 10 |  |
| 209 | 冲击钻钻头 |  |  | 14 | 铁 | 10 |  |
| 210 | 冲击钻钻头 |  |  | 16 | 铁 | 10 |  |
| 211 | 冲击钻头 |  |  | 型号14长34CM | 钨钢合金 | 10 |  |
| 212 | 冲击钻钻头 |  |  | 22\*250 | 铁 | 10 |  |
| 213 | 冲击钻钻头 |  |  | 18\*250 | 铁 | 10 |  |
| 214 | 手电钻钻头 |  |  | 3.2 | 高速钢 | 10 |  |
| 215 | 手电钻钻头 |  |  | 2.5 | 高速钢 | 10 |  |
| 216 | 手电钻钻头 |  |  | 5.5 | 高速钢 | 10 |  |
| 217 | 手电钻钻头 |  |  | 6.5 | 高速钢 | 10 |  |
| 218 | 手电钻钻头 |  |  | 8 |  | 10 |  |
| 219 | 手电钻钻头 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 220 | 铝制抽芯铆钉 |  |  | 3.2,4 | 铝 | 10 |  |
| 221 | 单元门把手螺杆螺丝 |  |  | 8厘米 | 铁 | 10 |  |
| 222 | 普通螺丝 |  |  | 2公分 | 铁质 | 10 |  |
| 223 | 40#放高温度螺丝 |  |  |  |  | 10 |  |
| 224 | 膨胀螺丝 |  |  | 8公分\*10mm | 铁的 | 10 |  |
| 225 | 膨胀螺丝 |  |  | 8\*6 | 无 | 10 |  |
| 226 | 膨胀螺丝 |  |  | 6\*12 | 铁 | 10 |  |
| 227 | 膨胀螺栓 |  |  | 6\*3 | 铁 | 10 |  |
| 228 | 膨胀螺丝 |  |  | 14\*15 | 铁 | 10 |  |
| 229 | 膨胀螺丝 |  |  | 14号/10公分长 |  | 10 |  |
| 230 | 膨胀螺丝 |  |  | 型号14长18.6CM | 镀锌 | 10 |  |
| 231 | 膨胀螺丝 |  |  | 18\*20 | 铁 | 10 |  |
| 232 | 膨胀螺丝 |  |  | 14\*200 |  | 10 |  |
| 233 | 黑色快速木螺丝 |  |  | 鑫利来/3-4公分 | 铁 | 10 |  |
| 234 | 木螺丝 |  |  | 2公分 | 铁质 | 10 |  |
| 235 | 六角钻尾螺丝 |  |  | 5.5\*2.5 | 金属 | 10 |  |
| 236 | 六角钻尾丝 |  |  | 2公分 | 碳钢 | 10 |  |
| 237 | 六角自攻钻尾丝 |  |  | 3公分 | 碳刚 | 10 |  |
| 238 | 4#自攻螺丝 |  |  | 4CM | 40# | 10 |  |
| 239 | 快速螺丝 |  |  | 3CM长 | 碳钢 | 10 |  |
| 240 | 快速螺丝 |  |  | 4公分 | 碳刚 | 10 |  |
| 241 | 干壁钉 |  |  | 双彭3.5CM | 钢 | 10 |  |
| 242 | 钢钉 |  |  | 1.5寸 | 钢 | 10 |  |
| 243 | 蘑菇钉 |  |  | 10\*10 | 钢 | 10 |  |
| 244 | 加密疏通机弹簧 |  |  | 16 | 钢质 | 10 |  |
| 245 | 疏通器疏通刀头 |  |  | 20MM | 钢 | 10 |  |
| 246 | 鞋套 |  |  | 均码 | 无纺布 | 10 |  |
| 247 | 工程背包 |  |  | 高43CM宽18CM长31CM | 帆布 | 10 |  |
| 248 | 浮球阀 |  |  | EM15-2 | 硅胶 | 10 |  |
| 249 | 净水机阀门 |  |  | 4分 | 铁质 | 10 |  |
| 250 | 马桶浮子 |  |  | 塑料 | 塑料 | 10 |  |
| 251 | 水龙头 |  |  | 单管水龙头 | 不锈钢 | 10 |  |
| 252 | 水龙头 |  |  | 15 | 铁质 | 10 |  |
| 253 | 下水按板 |  |  |  |  | 10 |  |
| 254 | 下水按板+软管 |  |  |  |  | 10 |  |
| 255 | 80上水软管 |  |  | 80 |  | 10 |  |
| 256 | 热水器 |  |  | 史密斯 | 塑料 | 10 |  |
| 257 | 面盆冷热水龙头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 258 | 冲洗阀 |  |  | 32 | 铁质 | 10 |  |
| 259 | 小便阀 |  |  | 20 | 合金 | 10 |  |
| 260 | 地漏 |  |  | PVC | PVC | 10 |  |
| 261 | 绿化取水器阀体 |  |  | 6分阀体 | 塑料 | 10 |  |
| 262 | 暖气片注水加热棒 |  |  | 温控/10片 | 钢 | 10 |  |
| 263 | 扁铁 |  |  | 2\*3\*6 | 铁 | 10 |  |
| 264 | 扁铁 |  |  | 5\*5 | 铁 | 10 |  |
| 265 | 簪子 |  |  | 250MM | 高碳钢 | 10 |  |
| 266 | 盒尺 |  |  | 3米 | 不锈钢 | 10 |  |
| 267 | 砂纸 |  |  |  |  | 10 |  |
| 268 | 防汛专用沙袋 |  |  | 40\*80 | 加厚帆布 | 10 |  |
| 269 | 手推车轴承 |  |  | 6205 | 轴承钢 | 10 |  |
| 270 | 网围栏 |  |  | 20米\*1.5米 | 铁质 | 10 |  |
| 271 | 保温棉 |  |  | 50 | 泡棉 | 10 |  |
| 272 | 玻璃保险丝 |  |  | 5A/250V | 玻璃 | 10 |  |
| 273 | 液位变送器 |  |  | 0-5M量程 | 不锈钢 | 10 |  |
| 274 | 5米线 | 10 |  |
| 275 | 蛇皮管 |  |  | 4分 | 塑料 | 10 |  |
| 276 | 蛇皮管 |  |  | 1寸 | 胶皮 | 10 |  |
| 277 | 伸缩锤 |  |  |  |  | 10 |  |
| 278 | 手锤 |  |  | 3磅 | 铁 | 10 |  |
| 279 | 电锤攒子 |  |  |  |  | 10 |  |
| 280 | 电锤钻头 |  |  | 18\*350 |  | 10 |  |
| 281 | 不锈钢补偿器 |  |  | DN100；高21厘米 | 碳钢 | 10 |  |
| 282 | 筛子 |  |  | 直径52.5cm，孔直径3mm | 镀锌钢丝 | 10 |  |
| 283 | 垫片 |  |  |  | 铁质 | 10 |  |
| 284 | 球阀过滤器 |  |  | 25 | 铜 | 10 |  |
| 285 | 钢丝钳子 |  |  | 8寸 | 高太钢 | 10 |  |
| 286 | 松动剂 |  |  | 400NL | 油 | 10 |  |
| 287 | 红瓷漆 |  |  | 3KG |  | 10 |  |
| 288 | 钢锯条 |  |  | 30公分 | 碳钢 | 10 |  |
| 289 | 防火门把手 |  |  |  | 不锈钢 | 10 |  |
| 290 | 合页 |  |  |  |  | 10 |  |
| 291 | 感应吸顶灯 |  |  | 3W |  | 10 |  |
| 292 | 20#线带 |  |  | 20# |  | 10 |  |
| 293 | 外墙防水 |  |  |  |  | 10 |  |
| 294 | 自攻干壁钉 |  |  |  |  | 10 |  |
| 295 | 通下水手套 |  |  |  |  | 10 |  |
| 296 | 智能感应吸顶灯 |  |  |  |  | 10 |  |
| 297 | 空开 |  |  | 3P100A |  | 10 |  |
| 298 | LED吸顶灯 |  |  | 4W | LED | 10 |  |
| 299 | 速热水龙头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 300 | 胶水 |  |  |  |  | 10 |  |
| 301 | 防毒面具 |  |  |  |  | 10 |  |
| 302 | PVC线管 |  |  | 16# | PVC | 10 |  |
| 303 | 马鞍卡 |  |  | 16# |  | 10 |  |
| 304 | 帐拴 |  |  | 6# |  | 10 |  |
| 305 | 快丝 |  |  | 4cm |  | 10 |  |
| 306 | 明线盒 |  |  |  |  | 10 |  |
| 307 | 钻尾丝 |  |  | 十字 |  | 10 |  |
| 308 | 十字批头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 309 | 十字批头加长 |  |  | 得力 |  | 10 |  |
| 310 | 六角批头 |  |  | 得力 |  | 10 |  |
| 311 | 不锈钢钻头 |  |  | 5 | 不锈钢 | 10 |  |
| 312 | 瓷砖钻头 |  |  | 6# |  | 10 |  |
| 313 | 瓷砖钻头 |  |  | 8# |  | 10 |  |
| 314 | 除锈剂 |  |  |  |  | 10 |  |
| 315 | 小便阀 |  |  |  |  | 10 |  |
| 316 | 吹风机 |  |  | 飞科 | 塑料 | 10 |  |
| 317 | 小便冲洗阀明装 |  |  |  |  | 10 |  |
| 318 | 小六分自动阀 |  |  |  |  | 10 |  |
| 319 | 上水管 |  |  |  |  | 10 |  |
| 320 | 疏通器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 321 | 小膨胀螺栓 |  |  |  |  | 10 |  |
| 322 | 电热器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 323 | 线槽 |  |  |  |  | 10 |  |
| 324 | 下水器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 325 | 窗户把手 |  |  |  |  | 10 |  |
| 326 | 电笔 |  |  |  |  | 10 |  |
| 327 | 测验电器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 328 | 感应电笔 |  |  |  |  | 10 |  |
| 329 | 公牛插座 |  |  | 10位5米 |  | 10 |  |
| 330 | 公牛插座 |  |  | 6位10米 |  | 10 |  |
| 331 | 公牛插座 |  |  |  |  | 10 |  |
| 332 | 公牛插座 |  |  | 三项 |  | 10 |  |
| 333 | LED灯20w |  |  | 20W |  | 10 |  |
| 334 | 电水壶 |  |  |  |  | 10 |  |
| 335 | 下水翻版 |  |  |  |  | 10 |  |
| 336 | 电焊机 |  |  |  |  | 10 |  |
| 337 | 加重疏通机 |  |  | 150# |  | 10 |  |
| 338 | 电焊机焊把线 |  |  |  |  | 10 |  |
| 339 | 焊把 |  |  |  |  | 10 |  |
| 340 | 结构胶胶枪 |  |  |  |  | 10 |  |
| 341 | 撬棍 |  |  | 1.5米 |  | 10 |  |
| 342 | 牛筋管 |  |  | 25# |  | 10 |  |
| 343 | 牛筋管 |  |  | 35# |  | 10 |  |
| 344 | 温控阀 |  |  | 25# |  | 10 |  |
| 345 | 热熔器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 346 | 玻璃开孔器 |  |  | 40# |  | 10 |  |
| 347 | 木头开孔器 |  |  | 40# |  | 10 |  |
| 348 | 热风枪 |  |  |  |  | 10 |  |
| 349 | 吊灯口（瓷） |  |  |  |  | 10 |  |
| 350 | 灯口 |  |  |  |  | 10 |  |
| 351 | 六角皮头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 352 | 木龙骨 |  |  | 2\*4 |  | 10 |  |
| 353 | LED灯 |  |  | 13W/佛山 |  | 10 |  |
| 354 | T8600W 18W佛山 |  |  |  |  | 10 |  |
| 355 | 镇流器 |  |  | 一拖三 |  | 10 |  |
| 356 | 三开 |  |  |  |  | 10 |  |
| 357 | 德力西2P63A |  |  |  |  | 10 |  |
| 358 | 液位浮球阀 |  |  | 4米 |  | 10 |  |
| 359 | 50钢管 |  |  | 1\*6米 |  | 10 |  |
| 360 | 快速接头 |  |  | 50 |  | 10 |  |
| 361 | 护线套 |  |  | 国标4㎡ |  | 10 |  |
| 362 | LED顶灯 |  |  |  |  | 10 |  |
| 363 | 吊扣 |  |  |  |  | 10 |  |
| 364 | 内胎 |  |  | 400-12 |  | 10 |  |
| 365 | 轴承 |  |  | 400-12 |  | 10 |  |
| 366 | 手推车轴 |  |  |  |  | 10 |  |
| 367 | 十字钻尾丝 |  |  | 30# |  | 10 |  |
| 368 | 膨胀螺丝 |  |  | 12# |  | 10 |  |
| 369 | 万能胶 |  |  |  |  | 10 |  |
| 370 | 疏通机加密 |  |  | 20#切头 |  | 10 |  |
| 371 | 生料带 |  |  | 大卷 |  | 10 |  |
| 372 | 下水管 |  |  |  |  | 10 |  |
| 373 | 面盆水龙头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 374 | 钢垫 |  |  | DN50# |  | 10 |  |
| 375 | 螺丝+垫子 |  |  | 16#\*80 |  | 10 |  |
| 376 | 片扳 |  |  | 得力 |  | 10 |  |
| 377 | 防盗门把手 |  |  |  |  | 10 |  |
| 378 | 水钻 |  |  |  |  | 10 |  |
| 379 | 水钻钻头 |  |  | 40\*50 |  | 10 |  |
| 380 | 石膏板 |  |  |  |  | 10 |  |
| 381 | LED声控开关 |  |  |  |  | 10 |  |
| 382 | 公牛插座 |  |  |  |  | 10 |  |
| 383 | 膨胀螺丝 |  |  | 10\*10 |  | 10 |  |
| 384 | PVC管线接头 |  |  | 20# |  | 10 |  |
| 385 | 防锈漆 |  |  | 普通 |  | 10 |  |
| 386 | 自喷漆 |  |  |  |  | 10 |  |
| 387 | 继电器 |  |  | 25A |  | 10 |  |
| 388 | 防水配电柜 |  |  |  |  | 10 |  |
| 389 | LED球泡 |  |  | 3W |  | 10 |  |
| 390 | 强光手电电池 |  |  |  |  | 10 |  |
| 391 | 胶条 |  |  |  |  | 10 |  |
| 392 | 防水涂料 |  |  | 20斤 |  | 10 |  |
| 393 | 花线 |  |  | 1盘 |  | 10 |  |
| 394 | 安全绳 |  |  | 22# |  | 10 |  |
| 395 | 安全带 |  |  |  |  | 10 |  |
| 396 | 安全帽 |  |  |  |  | 10 |  |
| 397 | 绝缘手套 |  |  | 12KV |  | 10 |  |
| 398 | 焊工面罩 |  |  |  |  | 10 |  |
| 399 | 焊工手套 |  |  |  |  | 10 |  |
| 400 | 麻花钻头 |  |  | 4.2 |  | 10 |  |
| 401 | 角钢 |  |  |  |  | 10 |  |
| 402 | 尖、扁头石工凿 |  |  | 320MM |  | 10 |  |
| 403 | 尘推套 |  |  |  |  | 10 |  |
| 404 | 液位器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 405 | 锄头 |  |  | 大号重型 |  | 10 |  |
| 406 | 屏蔽线 |  |  | 1.52芯 |  | 10 |  |
| 407 | 防水线 |  |  |  |  | 10 |  |
| 408 | 井圈井盖 |  |  | 69公分 |  | 10 |  |
| 409 | 裁板机 |  |  |  |  | 10 |  |
| 410 | 反光贴 |  |  |  |  | 10 |  |
| 411 | LED灯吸顶 |  |  |  |  | 10 |  |
| 412 | 橡胶墩 |  |  |  |  | 10 |  |
| 413 | 10\*6螺丝 |  |  |  |  | 10 |  |
| 414 | 面板 |  |  |  |  | 10 |  |
| 415 | 煤气罐 |  |  |  |  | 10 |  |
| 416 | 煤气枪 |  |  |  |  | 10 |  |
| 417 | 打气筒 |  |  |  |  | 10 |  |
| 418 | 射钉 |  |  |  |  | 10 |  |
| 419 | 闭门器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 420 | LED吸顶灯 |  |  |  |  | 10 |  |
| 421 | 下水软管 |  |  |  |  | 10 |  |
| 422 | 限位器 |  |  |  |  | 10 |  |
| 423 | PVC胶水 |  |  |  |  | 10 |  |
| 424 | PVC长管卡 |  |  |  |  | 10 |  |
| 425 | 开关 |  |  |  |  | 10 |  |
| 426 | 水龙头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 427 | 10\*10膨胀螺丝 |  |  |  |  | 10 |  |
| 428 | 南孚9v电池 |  |  |  |  | 10 |  |
| 429 | 高强度螺丝40# |  |  |  |  | 10 |  |
| 430 | 高强度螺丝35# |  |  |  |  | 10 |  |
| 431 | 十字批头 |  |  | 得力 |  | 10 |  |
| 432 | 螺丝 黑色 |  |  | 黑色 |  | 10 |  |
| 433 | 自喷漆 红、银 |  |  |  |  | 10 |  |
| 434 | 头灯LED |  |  |  |  | 10 |  |
| 435 | 胶垫50# |  |  |  |  | 10 |  |
| 436 | 快丝30、50 |  |  |  |  | 10 |  |
| 437 | PVC草坪 |  |  |  |  | 10 |  |
| 438 | 白水泥 |  |  |  |  | 10 |  |
| 439 | 75#钢垫 |  |  |  |  | 10 |  |
| 440 | 螺丝 |  |  |  |  | 10 |  |
| 441 | 抹子 |  |  |  |  | 10 |  |
| 442 | 聚合物抗裂砂浆 |  |  |  |  | 10 |  |
| 443 | 石膏粉 |  |  |  |  | 10 |  |
| 444 | 螺丝刀 |  |  | 6\*100\*20 |  | 10 |  |
| 445 | 三角阀 |  |  |  |  | 10 |  |
| 446 | 软管 |  |  | 80# |  | 10 |  |
| 447 | LED声光控7W |  |  |  |  | 10 |  |
| 448 | 锁子 |  |  |  |  | 10 |  |
| 449 | 门挂子 |  |  |  |  | 10 |  |
| 450 | PVC胶 |  |  | 大 |  | 10 |  |
| 451 | 绿化水嘴 |  |  |  |  | 10 |  |
| 452 | 10\*150膨胀螺丝 |  |  |  |  | 10 |  |
| 453 | 快速取水阀 |  |  |  |  | 10 |  |
| 454 | 热水弯头 |  |  | PPR32 |  | 10 |  |
| 455 | 马刀锯锯片 |  |  |  |  | 10 |  |
| 456 | 弯管器 |  |  | 20 |  | 10 |  |
| 457 | 防锈漆 |  |  | 银、红 |  | 10 |  |
| 458 | 电梯护角 |  |  |  |  | 10 |  |
| 459 | 卷材 |  |  | SBS |  | 10 |  |
| 460 | 涂料 |  |  | 沥青 |  | 10 |  |
| 461 | 水龙头 |  |  | 面盆 |  | 10 |  |
| 462 | 水管 |  |  | 25# |  | 10 |  |
| 463 | 冲洗阀(手按) |  |  | 25# |  | 10 |  |
| 464 | 混合水龙头 |  |  |  |  | 10 |  |
| 465 | 切割片 |  |  | 黑金刚 |  | 10 |  |
| 466 | 木头切片 |  |  |  |  | 10 |  |
| 467 | 结构胶 |  |  | 箱 |  | 10 |  |
| 468 | 纱窗 |  |  | 3米 |  | 10 |  |
| 469 | 切割机 |  |  |  |  | 10 |  |
| 470 | 皮锤 |  |  | 大号 |  | 10 |  |
| 471 | 网围栏 |  |  | 1.2米/卷 |  | 10 |  |
| 472 | 不锈钢钻头 |  |  | 6# |  | 10 |  |
| 473 | 锉刀 |  |  | 圆扁 |  | 10 |  |
| 474 | 六角批头 |  |  | 1盒 |  | 10 |  |
| 475 | 铁伸缩杆 |  |  | 50# |  | 10 |  |
| 476 | 漏电空开 |  |  | 一套（两大一小） |  | 10 |  |
| 477 | 换气扇 |  |  | 30\*30 |  | 10 |  |
| 478 | 水泵 |  |  | 扬程30米 |  | 10 |  |
| 479 | 单P空开 |  |  | 16A |  | 10 |  |
| 480 | 继电器 |  |  | 220V,带底座 |  | 10 |  |
| 481 | 冲击钻钻头 |  |  | 双槽，圆形，6# |  | 10 |  |
| 482 | 冲击钻钻头 |  |  | 双槽，圆形，8# |  | 10 |  |
| 483 | 冲击钻钻头 |  |  | 双槽，圆形，14# |  | 10 |  |
| 484 | 冲击钻钻头 |  |  | 双槽，圆形，16# |  | 10 |  |
| 485 | 冲击钻钻头 |  |  | 双槽，圆形，18# |  | 10 |  |
| 486 | 不锈钢钻头 |  |  | 8# |  | 10 |  |
| 487 | 不锈钢钻头 |  |  | 10# |  | 10 |  |
| 488 | 油漆 |  |  | 2.5KG/白色 |  | 10 |  |
| 489 | 划线漆 |  |  | 5kg |  | 10 |  |
| 490 | 充电手电钻 |  |  | 得力 |  | 10 |  |
| 491 | 螺杆 |  |  | 10\*12 |  | 10 |  |
| 492 | 梅花扳手 |  |  | 27\*30,27\*32 |  | 10 |  |
| 493 | PVC线管 |  |  | 25# |  | 10 |  |
| 494 | PVC接头 |  |  | 25# |  | 10 |  |
| 495 | 线管卡 |  |  | 25#，铁 |  | 10 |  |
| 496 | 塑料膨胀栓 |  |  | 4公分 |  | 10 |  |
| 497 | 塑料膨胀栓 |  |  | 8公分 |  | 10 |  |
| 498 | 水表固定卡 |  |  |  |  | 10 |  |
| 499 | 单元门磁力锁 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **水暖管件明细** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **材质** | **单位** | **数量** | **单价** | |
| 1 | PP-R管材 | DN20 |  | 根 | 10 |  | |
| 2 | PP-R管材 | DN25 |  | 根 | 10 |  | |
| 3 | PP-R管材 | DN32 |  | 根 | 10 |  | |
| 4 | PPR管 | DN50 |  | 根 | 10 |  | |
| 5 | PP-R管材 | DN63 |  | 根 | 10 |  | |
| 6 | PP-R截止阀 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 7 | PP-R截止阀 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 8 | PP-R截止阀 | DN32 |  | 个 | 10 |  | |
| 9 | PPR闸阀 | DN50 |  | 个 | 10 |  | |
| 10 | PPR截止阀 | DN40 |  | 个 | 10 |  | |
| 11 | PPR截止阀 | DN75 |  | 个 | 10 |  | |
| 12 | PPR外丝弯头 | PPR/20\*25 |  | 个 | 10 |  | |
| 13 | PPR内丝弯头 | PPR/20\*25 |  | 个 | 10 |  | |
| 14 | PPR90弯头 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 15 | PPR90弯头 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 16 | PPR90弯头 | DN32 |  | 个 | 10 |  | |
| 17 | PPR弯头 | DN50 |  | 6 | 10 |  | |
| 18 | PPR90弯头 | DN63 |  | 个 | 10 |  | |
| 19 | PPR管古 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 20 | PPR管古 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 21 | PPR管古 | DN32 |  | 个 | 10 |  | |
| 22 | PPR管箍 | DN50 |  | 个 | 10 |  | |
| 23 | PPR管古 | DN63 |  | 个 | 10 |  | |
| 24 | PPR外丝 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 25 | PPR内丝接头 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 26 | PPR外丝接头 | DN25\*20 | PPR | 个 | 10 |  | |
| 27 | PPR外丝接头 | DN20\*20 | PPR | 个 | 10 |  | |
| 28 | PPR外丝接头 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 29 | PPR活节异径 | De20\*15 |  | 个 | 10 |  | |
| 30 | PPR活节异径 | DN25\*20 |  | 个 | 10 |  | |
| 31 | PPR活节异径 | DN2\*25 |  | 个 | 10 |  | |
| 32 | PPR活节异径 | DN40\*32 |  | 个 | 10 |  | |
| 33 | PPR活节异径 | DN63\*50 |  | 个 | 10 |  | |
| 34 | PPR活节同径 | DN20\*20 |  | 个 | 10 |  | |
| 35 | PPR活节同径 | DN25\*25 |  | 个 | 10 |  | |
| 36 | PPR活节同径 | DN32\*32 |  | 个 | 10 |  | |
| 37 | PPR外丝活接 | DN20\*25 |  | 个 | 10 |  | |
| 38 | PPR外丝活接头 | DN32 |  | 个 | 10 |  | |
| 39 | PPR外丝活节 | DN50 |  | 个 | 10 |  | |
| 40 | PPR双熔活节 | DN50 |  | 个 | 10 |  | |
| 41 | PPR球阀 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 42 | PPR阀门 | DN63 |  | 个 | 10 |  | |
| 43 | PPR温控阀门 | DN25\*6分直式 |  | 个 | 10 |  | |
| 44 | PPR温控阀门 | DN25\*6分角式 |  | 个 | 10 |  | |
| 45 | PPR堵帽 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 46 | PVC管 | DN50 | PVC | 根 | 10 |  | |
| 47 | PVC管 | DN110 |  | 根 | 10 |  | |
| 48 | PVC管 | DN160 |  | 根 | 10 |  | |
| 49 | PVC线管 | DN20 |  | 根 | 10 |  | |
| 50 | PVC线管 | DN25 | PVC | 根 | 10 |  | |
| 51 | PVC线管 | DN50 |  | 根 | 10 |  | |
| 52 | PVC波纹线管 | DN25 | PVC软管 | 卷 | 10 |  | |
| 53 | PVC弯头 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 54 | PVC弯头 | DN50\*90° |  | 个 | 10 |  | |
| 55 | PVC弯头 | DN110\*45° |  | 个 | 10 |  | |
| 56 | PVC弯头 | DN110\*90° |  | 个 | 10 |  | |
| 57 | PVC弯头 | DN110 |  | 个 | 10 |  | |
| 58 | PVC雨水收集口 |  |  | 个 | 10 |  | |
| 59 | PVC90度弯头 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 60 | PVC管古 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 61 | 管箍 | DN25 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 62 | PVC管古 | DN40 |  | 个 | 10 |  | |
| 63 | PVC管箍 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 64 | PVC管箍 | DN110 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 65 | PVC管箍 | DN110\*100 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 66 | PVC接头 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 67 | PVC球阀 | DN40 |  | 个 | 10 |  | |
| 68 | PVC管卡 | DN110 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 69 | PVC伸缩节 | DN110 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 70 | PVC三通检查口 | DN110 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 71 | PVC检查口 | DN110 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 72 | PVC三通 | DN110\*50 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 73 | PVC三通 | DN110 | PVC | 个 | 10 |  | |
| 74 | PVC速接头 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 75 | PVC速接头 | DN32\*32 |  | 个 | 10 |  | |
| 76 | PVC速接头 | DN40 |  | 个 | 10 |  | |
| 77 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 78 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 79 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN32 |  | 个 | 10 |  | |
| 80 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN65 |  | 个 | 10 |  | |
| 81 | 铸铁闸阀1.6MP级 | DN80 |  | 个 | 10 |  | |
| 82 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN125 |  | 个 | 10 |  | |
| 83 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN150 |  | 个 | 10 |  | |
| 84 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN200 |  | 个 | 10 |  | |
| 85 | 铸铁闸阀1.6MPa级 | DN250 |  | 个 | 10 |  | |
| 86 | 50铸铁法兰闸阀 | DN50/4孔/17CM | 铸铁 | 个 | 10 |  | |
| 87 | 铸铁法兰闸阀 | DN100/8孔/1.6mpa/长22cm | 铸铁 | 个 | 10 |  | |
| 88 | 铸钢高温法兰闸阀 | 1.6MPaDN65/4孔法兰/长265mm | 铸钢 | 个 | 10 |  | |
| 89 | 铸钢法兰闸阀 | DN65-25.5厘米 | 铸钢 | 个 | 10 |  | |
| 90 | 铸钢法兰闸阀 | DN40-20厘米 | 铸钢 | 个 | 10 |  | |
| 91 | 铸铁暗杆闸阀 | DN125-24.5厘米 | 铸铁 | 个 | 10 |  | |
| 92 | 暗杆闸阀 | DN150 |  | 个 | 10 |  | |
| 93 | 暖气黄铜闸阀 | DN20 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 94 | 闸阀 | DN20 | 黄铜 | 个 | 10 |  | |
| 95 | 闸阀 | DN25 | 黄铜 | 个 | 10 |  | |
| 96 | 铜闸阀 | DN40-8厘米 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 97 | 排气阀 | DN15 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 98 | 排气阀 | DN20 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 99 | 排气阀 | DN20 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 100 | 排气阀 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 101 | 蝶阀 | DN100 |  | 个 | 10 |  | |
| 102 | 蝶阀 | DN50 |  | 个 | 10 |  | |
| 103 | 铸铁止回阀 | DN80 |  | 个 | 10 |  | |
| 104 | 铸钢截止阀 | DN80-29.5厘米 | 铸钢 | 个 | 10 |  | |
| 105 | 铸钢截止阀 | DN100-34厘米 | 铸钢 | 个 | 10 |  | |
| 106 | 铸钢截止阀 | DN65-27.5厘米 | 铸钢 | 个 | 10 |  | |
| 107 | 截止阀 | DN65 |  | 个 | 10 |  | |
| 108 | 截止阀 | DN80 |  | 个 | 10 |  | |
| 109 | 铜截止阀 | DN25 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 110 | 法兰单流阀 | DN50/12CM长 | 铸铁 | 个 | 10 |  | |
| 111 | 单流阀 | DN80 | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 112 | 铜球阀 | DN16 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 113 | 铜球阀 | DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 114 | 铜球阀 | DN25 |  | 个 | 10 |  | |
| 115 | 铜球阀 | DN40 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 116 | 外丝活接球阀 | PPR25mm\*DN20 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 117 | 抱卡 | DN159\*200mm |  | 个 | 10 |  | |
| 118 | 抱卡 | DN200\*200mm |  | 个 | 10 |  | |
| 119 | 抱卡 | DN400\*500mm |  | 个 | 10 |  | |
| 120 | 铁抱卡 | DN20-10CM | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 121 | 铁抱卡 | DN50/30CM | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 122 | PE报卡 | DN110 |  | 个 | 10 |  | |
| 123 | 不锈钢抱卡 | DN110 | 不锈钢 | 个 | 10 |  | |
| 124 | 铁弯头 | DN20 | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 125 | 铁弯头 | DN20\*15 | 铸铁 | 个 | 10 |  | |
| 126 | 铁弯头 | DN16 | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 127 | 管箍（铁) | 1寸 |  | 个 | 10 |  | |
| 128 | 铜管箍 | DN20 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 129 | 外丝接头 | DN25 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 130 | 铸铁外丝接头 | DN16 | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 131 | 铁外丝 | 铁/DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 132 | 外丝（铁） | 1寸 |  | 个 | 10 |  | |
| 133 | 外丝 | DN15 | 铸铁 | 个 | 10 |  | |
| 134 | 外丝活接 | 铁/DN20 |  | 个 | 10 |  | |
| 135 | 内丝变外丝 | 6分 | 不锈钢 | 个 | 10 |  | |
| 136 | 对丝 | DN25铁质 |  | 个 | 10 |  | |
| 137 | 短丝 | DN20\*10公分 | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 138 | 长丝 | DN20\*200 | 铁 | 根 | 10 |  | |
| 139 | 20U型卡（铁） | 20U |  | 袋 | 10 |  | |
| 140 | 过滤器 | DN25铜 |  | 个 | 10 |  | |
| 141 | 铁堵帽 | DN50 |  | 个 | 10 |  | |
| 142 | 冲洗阀 | DN32 |  | 个 | 10 |  | |
| 143 | 洗手池水龙头 | 20 | 铜 | 个 | 10 |  | |
| 144 | 胶垫 | 100 |  | 个 | 10 |  | |
| 145 | 钢垫 | 125 | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 146 | 钢垫 | 80 | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 147 | 钢垫 | 100 | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 148 | 钢垫 | 65 | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 149 | 钢垫 | 40 | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 150 | 螺丝 | 16\*60 | 套 | 套 | 10 |  | |
| 151 | 面盆下水软管 | 25 | 塑料 | 套 | 10 |  | |
| 152 | 暖气片注水加热棒 | 温控/10片 | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 153 | 液位浮球阀 | 5米 |  | 个 | 10 |  | |
| 154 | 蛇皮管 | 1寸 |  | 卷 | 10 |  | |
| 155 | 落水管 | DN100 |  | 根 | 10 |  | |
| 156 | 暖气片 | 10\*65\*20 | 炭钢 | 柱 | 10 |  | |
| 157 | 暖气片 | 65\*10\*12 | 炭钢 | 柱 | 10 |  | |
| 158 | 弯管器 | 25 | 铁 | 个 | 10 |  | |
| 159 | 25U型卡（铁） | 25U | 铁 | 袋 | 10 |  | |
| 160 | 垫片 |  | 钢 | 个 | 10 |  | |
| 161 | 暖气法兰铸铁铜芯蒸汽截止阀 | DN65 |  | 个 | 10 |  | |
| 162 | 抱卡 | DN160 |  | 个 | 10 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **监控设备类** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | |
| 1 | 监控补光灯 |  | 6W | 个 | 5 |  | |
| 2 | 枪机（带支架） |  | 海康威视 | 个 | 5 |  | |
| 3 | AHD同轴高清光端机 |  | 4孔/TD-AHD-8V/数字 | 个 | 5 |  | |
| 4 | 电源适配器 |  | 12V5A | 个 | 5 |  | |
| 5 | 电源适配器 |  | 5V2A | 个 | 5 |  | |
| 6 | 网线 |  | 超五类 | 箱 | 5 |  | |
| 7 | 录像机 |  | 16（路） | 台 | 5 |  | |
| 8 | 硬盘 |  | 2T | 个 | 5 |  | |
| 9 | 硬盘 |  | 4T | 个 | 5 |  | |
| 10 | 电源盒 |  | 12V2A | 个 | 5 |  | |
| 11 | 电源 |  | 12V30A | 个 | 5 |  | |
| 12 | 摄像机 |  | 海康威视 | 个 | 5 |  | |
| 13 | 监控专用视屏线 |  | 宏宇 | 卷 | 5 |  | |
| 14 | 16路数字视屏光端机 |  | 海康（16VID-S-K） | 台 | 5 |  | |
| 15 | 光端机 |  | 海康威视16路 | 台 | 5 |  | |
| 16 | 抗监控视屏干扰器 |  |  | 台 | 5 |  | |
| 17 | 硬盘录像机 |  | 海康威视16路 | 台 | 5 |  | |
| 18 | 硬盘录像机 |  | 海康威视 | 台 | 5 |  | |
| 19 | 硬盘录像机 |  | 海康威视16路 | 台 | 5 |  | |
| 20 | 摄像头 |  | 模拟/2.8MM-6MM | 个 | 5 |  | |
| 21 | 摄像机 |  | 海康400万全彩 | 个 | 5 |  | |
| 22 | 摄像机 |  | 海康威视 | 个 | 5 |  | |
| 23 | 录像机 |  | 海康威视 | 个 | 5 |  | |
| 24 | 勉焊BNC公接头 |  | BNC | 个 | 5 |  | |
| 25 | 电源适配器（桌面式电源） |  | 12V5A | 个 | 5 |  | |
| 26 | 电源盒 |  | 12V/2A | 个 | 5 |  | |
| 27 | 监控电源线 |  | 2.5平方 | 个 | 5 |  | |
| 28 | 监控电源线 |  | 1.5平方 | 个 | 5 |  | |
| 29 | 监控专用视屏线 |  | May-75 | 个 | 5 |  | |
| 30 | 摄像头支架 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 31 | 补光灯 |  | 20W/白光 20cm\*20cm | 个 | 5 |  | |
| 32 | 室外网线 |  | CAT5/24AWG(0.51MM) | 个 | 5 |  | |
| 33 | 模拟数字视频光端机 |  | 8路 8VID/发 | 个 | 5 |  | |
| 34 | 水晶头 |  | 超5类 | 个 | 5 |  | |
| 35 | 电梯半球摄像头 |  | 海康威视2.8MM | 个 | 5 |  | |
| 36 | 屏蔽信号线 |  | 1.5㎡/2芯 | 个 | 5 |  | |
| 37 | 巡线仪 |  | 精明鼠 | 个 | 5 |  | |
| 38 | 对讲机 |  | 12W/5KM | 对 | 5 |  | |
| 39 | 监控交换机 |  | 海康威视/千兆 | 个 | 5 |  | |
| 40 | 监控交换机 |  | 海康威视/百兆 | 个 | 5 |  | |
| 41 | 交换机 |  | 海康威视千兆/5口 | 个 | 5 |  | |
| 42 | 鸭嘴支架 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 43 | 交换机 |  | 海康威视8口千兆 | 个 | 5 |  | |
| 44 | 摄像头 |  | 海康威视130万像素 | 个 | 5 |  | |
| 45 | 接线子 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 46 | USB延长线 |  | 5米 | 根 | 5 |  | |
| 47 | VGA线 |  | 10米 | 根 | 5 |  | |
| 48 | 收发器 |  | 单纤双模百兆 | 个 | 5 |  | |
| 49 | 内存卡+读卡器 |  | 32G | **个** | 5 |  | |
| 50 | 无线网桥 |  | 20层 | 对 | 5 |  | |
| 51 | 网桥支架 |  |  | 副 | 5 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **消防配件明细** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | |
| 1 | 手报 |  | 海湾 | 个 | 5 |  | |
| 2 | 烟感 |  | 泰和安 | 套 | 5 |  | |
| 3 | 转换开关 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 4 | 微型消防站 |  |  | 套 | 5 |  | |
| 5 | 温感 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 6 | 烟雾弹 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 7 | 指示灯 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 8 | 卷帘门控制箱 |  |  | 台 | 5 |  | |
| 9 | 多线控制盘 |  | KZK-14 | 套 | 5 |  | |
| 10 | 广播分配盘 |  |  | 台 | 5 |  | |
| 11 | 功率放大器 |  |  | 台 | 5 |  | |
| 12 | 功放 |  | 300W | 台 | 5 |  | |
| 13 | 12V24AH电池 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 14 | 烟感 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 15 | 广播模块 |  |  | 个 | 5 |  | |
| 16 | 电话分机 |  | HY5716B | 个 | 5 |  | |
| 17 | 编码型感温探测器 |  |  | 只 | 5 |  | |
| 18 | 消防栓柜玻璃 |  |  | 块 | 5 |  | |
| 19 | 电子编码器 |  | GST-BMQ-2 | 只 | 5 |  |  |
| 20 | 电子编码器 |  | GST-BMQ-4 | 只 | 5 |  |  |
| 21 | 输入模块 |  | GST-LD-8319 | 只 | 5 |  |  |
| 22 | 终端器 |  | GST-LD-8320 | 只 | 5 |  |  |
| 23 | 终端器 |  | GST-LD-8320A | 只 | 5 |  |  |
| 24 | 火灾光警报器 |  | GST-MD-M9514 | 只 | 5 |  |  |
| 25 | 消火栓按钮 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 26 | 直控盘终端器 |  | ZD-02 | 只 | 5 |  |  |
| 27 | 火灾报警控制器/消防联动 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 28 | 火灾显示盘 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 29 | 防水型电源箱 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 30 | 蓄电池 |  |  | 节 | 5 |  |  |
| 31 | 控制器 |  |  | 只 | 5 |  | |

第五章 采购合同

买受人（甲方）： 合同编号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出卖人（乙方）： 合同签订地：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**第一条 产品名称、型号、供货数量、单价、总金额（元）（根据所需要的条件修改表格）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 规格  型号 | | 计量  单位 | | 数量 | | 含税单价（元） | | 金额（元） | | 使用单位 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **不含税金额：** | 人民币（大写）： ，（¥） | | | | | | | | | | | |
| **税额：** | 人民币（大写）： ，（¥） | | | | | | | | | | | |
| **含税总金额：** | 人民币（大写）： ，（¥）（价内含税，税率13%）。 | | | | | | | | | | | |
| 注：在合同的履行期间，如遇国家增值税税率调整，合同通用税率随国际政策调整作相应调整，不含税价款不变**。** | | | | | | | | | | | | |

**第二条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：**（按具体情况填写） 。

**第三条 质量标准**

执行现行国家标准GB5135.6-2003，且符合《产品质量法》及国家相关法律规定的质量要求。（按具体情况填写，没有标准就填物理参数）

**第四条 产品质量保证**

4.1 产品质量保证期限： xxxxx年

4.2 乙方保证其所提供的中标的物资能够安全、稳定地使用、运行，并且能够达到相关部门规定的各种性能。

4.3 在本合同约定的质量保证期间内，若标的物出现质量问题，乙方应收到甲方通知后24小时内到场处理。维修或更换后，双方应在维修或更换记录上签字确认。此日期为计算迟延履行义务的依据。

4.4 如果乙方知道或应当知道所出卖的标的物存在质量缺陷，乙方所承担的质量保证责任不受本合同所约定的产品质量保证期限的约束，仍应当依法承担相应的法律责任。

**第五条 产品包装**

5.1 包装标准：xxxxxxxx包装。

5.2 包装物由乙方提供，包装物不回收，不另行计价。

**第六条 交货方式、时间、地点、接收**

6.1 交货方式：xxxxxxxx。

6.2 交货时间：xxxx年xxx月xxxx日

6.3 交货地点：xxxxxxxxxx

6.4 接收方法：货物到达甲方交货地点后十日内，甲乙双方技术人员根据双方签订的合同等对标的物的型号、规格、数量、材质及合格证、检验证明、产品使用说明书、保修单、《产品质量法》要求的资料等进行初步查验。符合合同约定的予以签收，否则不予签收，乙方承担相应的违约责任。到场验收仅对已查验的内容，各自承担责任，不作为对标的物质量、性能的验收。

**第七条 运输方式、费用承担**

乙方负责汽车运输至甲方施工现场，运输费由乙方承担。乙方负责卸车，费用由乙方自行承担。

**第八条 付款方式、条件及时间**

8.1 付款方式：按月结算。

8.2 付款时间、条件：合同签订后，乙方按时将标的物送达甲方现场，乙方在发货时将增值税发票、销货清单（包含名称、规格型号、单位、数量、单价、总价等，需盖业务章或公章），经甲方接收确认无异议后进行付款

**第九条 违约责任**

9.1乙方不能按合同约定时间交付标的物，每逾期一天应承担合同总额2%的违约金。

9.2乙方所提供的标的物品种、型号、规格、材质不符合合同约定，乙方必须无条件退款退货或换货，未按约定退货退款、换货的每延误一天乙方向甲方支付合同总价的2%的违约金。同时应当赔偿由此给甲方造成的直接和间接的经济损失。

9.3乙方所供标的物的包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损运抵现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏、灭失的均由乙方承担。

9.4乙方送货时，标的物在装运过程中发生交通事故、人员伤亡、意外事件、环境污染等情况的由乙方承担责任。由此导致标的物损坏、缺失的，由乙方负责赔偿。

9.5 甲方接收标的物前，乙方应向甲方提供增值税发票、销货清单、合格证、铭牌、

使用说明书等，逾期仍未提供的，每逾期一天应承担合同总额2%的违约金。

9.6 在质量保证期内，若乙方逾期派人或未派人到甲方现场进行维修或更换的，视为标的物存在质量问题，每逾期一天应承担合同总额2%的违约金，甲方有权扣除剩余货款，不足部分乙方另行承担。因标的物本身的质量问题出现故障，由乙方进行免费维修或更换，维修或更换后仍达不到甲方生产要求的，甲方有权自行解决，费用由乙方承担。且乙方应当承担延误甲方工期的实际损失。

9.7 标的物超出质保期，乙方仍有义务对标的物进行维修，但应酌情收取成本费和服务费，具体费用由双方协商确定。

9.8 乙方故意弄虚作假、以次充好，提供约定厂家之外的产品或者提供伪劣产品的，甲方除有权留置有问题的标的物外，乙方还应承担给甲方造成的直接和间接的经济损失，并承担问题产品价款的双倍违约金。

9.9本合同生效之后如任何一方违约，守约方为维护相关权益可向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费、由违约方全部承担。

1. **合同的解除**

10.1 由于不可抗力因素或政策原因导致合同无法履行的，经双方协商并提供依据可解除合同。

10.2 一方违约致使合同目的无法实现，守约方可以单方解除合同并要求违约方赔偿损失。、除地

# 第十一条 争议的解决

# 在本合同履行过程中，发生的任何争议应本着友好协商的精神解决，协商不成的任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

**第十二条 合同的生效**

自本合同经双方法定代表人或经法定代表人书面授权委托的委托代理人签字，并加盖双方合同专用章之日起生效。本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（章）**：  住所地：  法定代表人：  委托代理人：  电话：  开户银行：  账号：  年 月 日 | **乙方（章）：**  住所地：  法定代表人：  委托代理人：  电话：  开户银行：  账号：  年 月 日 |

XXXXXX合同清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **含税单价** | **价税合计** | **品牌** | **需求组织** | **收货地址** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第六章 附件（投标文件格式）**

**目 录**

1．投标书

2．开标一览表

3．投标分项报价表

4．技术规格响应/偏离表

5．商务条款响应/偏离表

6. 按招标文件“投标人须知”和“产品需求一览表及总体要求”的要求编写

的有关文件

7．法定代表人授权书

8．资格证明文件

“投标人须知”中要求的其他资格证明文件

附件1. 投标书格式

投 标 书

致：*（招标机构）* ：

根据贵方为*（项目名称）*项目竞争性谈判采购货物及服务的投标邀请*（招标编号）*， 签字代表*（姓名、职务）*经正式授权并代表投标人*（投标人名称、地址）*提交下述投标文件正本一份、副本 份：

1. 开标一览表；
2. 投标分项报价表；
3. 产品说明一览表；

4. 技术规格响应/偏离表；

5. 商务条款响应/偏离表；

6. 按招标文件“投标人须知”和“产品需求一览表及总体要求”的要求编写的有关文件；

7. 法定代表人授权书；

8. 资格证明文件；

附件2. 开标一览表格式

开标一览表

招标编号： 开标时间：

招标名称：

投标人名称：

开标地点：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 材质 | 投标单价价  （人民币元、含税） |
|  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：

（1）投标单价应包括：所有投标货物的价格；各种税费、运输费、保险费等。

（2）此表应按包分别填写，并按“投标人须知”的规定单独密封和标记。

（3）如有其他优惠条件的需单独明确说明。

附件3

投标分项报价表

招标编号： 开标时间：

招标名称： 投标人名称： 开标地点：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | **xxx公司报价** | | | | | |
| 原产地/ 制造商名称 | 品牌 | 劳保采购总重 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注： （1）如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

（2）增值税、运费和其他费用均含在各分项报价中；

（3）如果按单价计算的金额与总价不一致，以单价为准修正总价。

附件4. 技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

招标编号：

招标名称： 投标人名称：

| 序  号 | 招标文件  条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应  /偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：（1）本表“招标规格”栏中填写的内容应从招标文件第三章“产品需求一览表及总体要求”的条款中原文摘出，且必须与招标文件的技术参数相一致。

（2）投标人对照招标文件第三章的要求，除在“商务条款偏离表”中已经响应的外，其余条款都要逐

条说明所提供产品和服务已对招标文件做出了实质性的响应，并申明与招标文件条款的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值，不得填写“符合”、“满足”等类似文字。

（3）“响应/偏离”栏内应填写“响应”或“偏离”；如有偏离，应在“说明”栏内填写有关说明。

5. 商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

招标编号：

招标名称： 投标人名称：

| 序  号 | 招标文件  条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件  商务条款 | 响应/  偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二章 投标人须知** | | | | | |
| 1 | 2.2 | 合格的投标人  （1）在中国境内注册、具有独立企业法人资格，能在国内合法生产及提供相应服务的制造商。  （2）投标人应具备履行合同所需的财务、技术和生产能力，财务状况需提供投标人最近三年（2021-2023年）的审计财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。  （3） 投标人应通过ISO9001等质量、安全、环保体系认证。  （4）投标人的投标产品须具备（但不限于）：“生产许可证”、“产品合格证”。  （5）投标人必须响应招标人招标文件中规定的质保及付款条款。  （6）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 2 | 13.1  ～  13.3 | 13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，必须按照招标文件第五章所提供的相应附件的要求填写全部问题和信息，这些文件将作为投标文件的一部分。  13.2 投标人提交的资格证明文件应证明其来自中华人民共和国。  13.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：  （1）如果投标人按照合同提供的产品不是投标人自己制造的，投标人应得到产品制造商同意其在本次投标中提供该产品的正式授权书的原件（格式见第五章）和制造商技术服务承诺书的原件；  （2）证明投标人和产品制造商已具备履行合同所需的财务、技术、生产能力、备件供应及维修能力的文件，包括：完成本项目所需的装备和设施、专业技术队伍等方面的情况，在中国大陆境内建立的投标产品的备品备件库和维修机构名称及其联系方式；  （3）证明投标人和产品制造商能满足招标文件中业绩要求的有关文件，包括：同类产品或投标产品在国内大型煤矿企业稳定运行的客户名单及其联系方式、同类产品或投标产品的供货合同复印件或验收报告复印件或中标通知书复印件等；  （4）投标人开户银行在开标日前3个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件。银行资信证明中应写明投标人账户资金往来情况、执行结算纪律情况、欠息等情况。  （5）提供本须知第9.1条要求的其他相关文件。 |  |  |  |
| 3 | 14 | 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件：  14.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下产品和服务的合格性符合招标文件的规定。该证明文件作为投标文件的一部分。  14.2 产品和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对产品和服务原产地的说明，并由装运产品时出具的原产地证书证实。  14.3 证明产品和服务与招标文件的要求相一致的文件。上述文件和资料可以是：技术方案、产品说明书、正式彩色印刷的产品样本等文字资料，以及实物照片、图纸和计算数据等，内容应包括：  （1）产品主要技术指标和性能的详细说明，不局限于对第三章的响应；  （2）在保修期内产品正常和连续地使用所必须的备品备件和易损件、专用工具（如果有）、在保修期后货物正常和连续地使用至招标文件中规定的周期内所需的必要的备品备件和易损件（如果有）清单、包括其货源及现行价格。  （3）投标人应根据其商务能力和技术水平，对照招标文件的有关条款按“技术规格响应/偏离表”和“商务条款响应/偏离表”的格式用具体文字（不得简写为“符合”、“满足”等）逐条说明所提供的产品和服务已对招标文件做出了实质性响应，并申明与招标文件有关条款的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标文件必须提供所投产品的具体参数值。否则，评标时其投标将有可能被认为是未对招标文件做出实质性响应而中止对其作进一步的评审。  14.4 投标人在阐述上述第14.3（3）时应注意，招标文件技术规格中指出的工艺、材料或产品的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。 |  |  |  |
| 4 | 15.1  15.2  15.6 | 投标保证金金额、形式：  15.1投标人应提交1000元（大写：壹仟元整）的投标保证金；  15.2 投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。  15.6 中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。 |  |  |  |
| 5 | 15.7 | 15.7 下列任一种情况发生时，投标保证金将被没收：  （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；  （2）中标人在规定期限内未能根据本须知第32条规定签订合同；  （3）开标后，经评标委员会发现投标人不满足本须知第2.2条合格投标人要求的。 |  |  |  |
| 6 | 16.1 | 投标有效期：  自招标文件中规定的开标日起的90天内保持有效。 |  |  |  |
| 6 | 17.2  17.3 | 投标文件的式样和签署（投标的有效性）：  17.2 投标文件的正本必须打印，并由法定代表人或经正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。  17.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 |  |  |  |
| **第三章 产品需求一览表及总体要求** | | | | | |
| 7 | 4 | 交货日期：2025年各月份。 |  |  |  |
| 8 | 5 | 交货地点：招标方制定地点 |  |  |  |
| **第四章 合同条款及合同格式** | | | | | |
| 9 | 3 | 3.2因维修或更换所产生的物资损耗及人员费用等，均由出卖人承担；出卖人未依约承担保修或更换责任的，买受人有权采取其他渠道和方式对标的产品进行维修或更换，因此产生的费用由出卖人承担。  3.3因标的产品质量不符合本合同约定，致使买受人无法正常使用的，买受人可以拒绝接受标的产品或者解除合同而无需承担任何责任。  3.4因标的产品存在质量瑕疵给买受人和（或）第三人财产和（或）人身造成损害的，出卖人须依照《产品质量法》等承担由此造成的全部经济损失。  3.5在质保期内应由出卖人承担的维修、更换和（或）赔偿费用，买受人有权在应付出卖人的质量保证金中予以直接扣除，不足部分，买受人有权继续追索。 |  |  |  |
| 10 | 10 | 10.1结算方式：（在可选项前□内打“√”）  （1）☑银行转账；（2）☑银行承兑汇票；（3）□商业承兑汇票；（4）□支票；（5）□国内信用证；（6）□双方约定的其他结算方式： 。  10.2结算时间：【货到最终验收地点验收合格后开具增值税专用发票，收到增值税专用发票财务入账后30天付款。】 |  |  |  |
| 11 | 12 | 出卖人权利保证：  1.出卖人应保证其所提供的产品不存在任何权利瑕疵，买受人在中华人民共和国境内和境外指定项目部使用该标的产品或标的产品的一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。  2.如因出卖人提供的标的产品存在前述知识产权瑕疵或纠纷时，出卖人需与第三方进行沟通并独立承担可能发生的一切法律责任和费用，并赔偿给买受人造成及可能造成的一切损失，买受人不承担任何责任。 |  |  |  |
| 12 | 13 | 违约责任：  13.1出卖人不能按期交货，应承担违约赔偿责任，赔偿标准为：每逾期1天赔偿合同金额总额【0.5%】元，但累计赔偿数额不得超过逾期总额的【10】%。  13.2 标的产品运抵【合同清单所列收货地址】经验收不符合本合同约定的，出卖人未在合同约定时间内采取补救措施的，每迟延一日应向买受人支付违约金合同金额总额【0.5%】元，但累计赔偿数额不得超过逾期总额的【10】%。  13.3出卖人提供的标的产品不符合国家安监部门有关安全标志管理规定且给买受人造成损害的，出卖人应对买受人所遭受的全部损失承担赔偿责任。  13.4 买受人可直接从剩余未支付款项中扣减相应金额，以抵扣出卖人应支付的违约金。  13.5 出卖人在合同执行过程中未执行其投标期间及本合同承诺的，买受人将拒绝支付该部分货物或服务费用，并保留向出卖人额外按照合同总额20%的额度进行索赔的权利。 |  |  |  |
| 13 | 14 | 合同解除：  1.出卖人、买受人双方协商一致，可以解除合同。  2.除本合同另有约定外：  （1）非经双方协商一致，任何一方均不得单方面解除合同，单方面解除合同是指一方向对方明示解除合同或其实际行动表明其不履行合同。  （2）单方面解除合同的一方须依照《民法典》或相关法律法规向另一方承担违约责任。 |  |  |  |
| 14 | 15 | 解决合同纠纷的方式：  双方应通过友好协商解决双方之间的争议，如协商无法解决，任何一方均可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。 |  |  |  |

投标人代表签字：

注：

1. 本表“招标文件商务条款”栏中填写的条款从招标文件第二章、第三章和第四章的条款中摘出；

（2）“投标文件商务条款”栏内应填写投标具体响应情况，不得填写“符合”、“满足”等类似文字；

（3）“响应/偏离”栏内填写“响应”或“偏离”。如有偏离，则应在“说明”栏内填写有关说明。

附件6. 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于 *（地名）*  的 *（公司名称）* 的在下面签字的 *（法人代表姓名、职务）* 代表本公司授权 *（单位名称）* 的在下面签字的*（被授权人的姓名、职务）*为本公司的合法代理人，就 *（项目名称）*的*（货物名称）*进行投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

附件7. 资格证明文件格式

资格证明文件填写须知

1. 制造商作为投标人应填写和提交下述规定的附件以及其他有关资料。

1. 所附附件格式中要求填写的全部内容都必须填写。
2. 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3. 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
4. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6. 全部资格证明文件应按“投标人须知”规定的语言和份数提交。附件7-1 资格声明格式

资格声明

致：*（招标机构）*

为响应你方 年 月 日的*(招标编号)*的投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供“产品需求一览表及总体要求”中规定的*（产品名称）*和服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

（1）制造商的资格声明，各有1份正本， 份副本。

（2）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我

方银行*（银行名称）*出具的资信证明。

投标人 授权签署本资格文件的

名称： 签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

邮箱： 签字：

邮编： 电话： 附件8-2 证书格式

证 书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标机构和招标人提供任何所要求的资料，以验证本声明或本公司实力和信誉。同时附上从我方银行 *（银行名称）* 出具的资信证明。

下述签字人知道，招标机构和招标人可能要求提供进一步的资格证明材料并同意按招标机构和招标人要求提交。

投标人的 授权签署本资格文件的

名称： 签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：

邮箱： 签字：

邮编： 电话：

附：银行资信证书格式（供参考）

**（ 银行名称）资信证明书**

编码：

日期：

致： *（招标机构）*

*（投标人名称）*委托我行对其资信状况出具证明书，经确认具体情况如下：

该单位在*（银行名称）*开立基本结算户，账号为*（账号）* ；截止 年 月 日，该单位帐户资金往来正常，执行结算纪律情况良好，无欠息及其他不良纪录。

仅此证明，下无正文。

负责人签名：

银行名称、盖章：

附件8-3 营业执照复印件

提供上一年度年检合格并加盖法人公章的复印件；若地方工商部门对年审有特别规定的，应提供相关文件的复印件。